## Mrezna Oprema
Lokalitet | Location | InvBr | DeviceType | HostName | Model | PN | SerialNumber | AP MAC Address | Base Radio MAC | IPaddress | Comment
Lafoma | Kozmetika, Labaratorija | 08070 | switch | lkozl-acc-1 | Cisco 3560 | WS-C3560-48PS | FDO1328Y317 |  |  | 172.24.1.28 | go ima toj inv broj I toj seriski broj, sega e aktiven I e vo lkozl labaratorija lafioma, go ima toj inv broj na lokacija potvrdeno e
Avtokomanda | IT-Kanc | 10540 | switch | / | Cisco 3750 | WS-C3750-48PS-S | FDO1328X3WT |  |  |  | Inv broj 10540 go nema vo na zane dokumentot. Ovoj se naoga kaj nas vo kancelarija. kaj zane ovoj model e so inv broj 01540. nise go menuvame na zane inv broj so 10540. ima fan problem inaku raboti
Avtokomanda | ITT-mag | 08376 | router | / | Cisco 2901 | Cisco 2901 | FCZ172491GF |  |  |  | se naoga vo it magacin, ima inv broj potvrdeno e I toj seriski broj
Avtokomanda | IT Magacin (bilo Ampulno - aamp-ap-1) | 09590 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SN |  |  |  | 4 x AIR-ANT2524DW-R
Avtokomanda | NF_B-BMS | 01501 | switch | abms-acc-0 | Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | FOC1040X3RP |  |  | 10.10.100.27 | aktiven e abms-acc-1 po pregled na lokacija ima inv broj 01501 od drugi luge, go spajame so na zane sap I star inv broj
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11286 | AP | acengar-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y17N |  |  | 172.26.1.103
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11285 | AP | acengar-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y261 |  |  | 172.26.1.108
Avtokomanda | FOK 2 sprat | 10467 | AP | afok-ap-1 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L2Q |  |  | 172.26.1.86
Avtokomanda | IT Magacin | 09383 | switch | agar-acc-0 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2119Y4AR
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11444 | switch | agar-acc-2 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y350 |  |  |  | Namesten vo Centralni Garderobi 4 kat
Avtokomanda | IT Magacin | 11874 | switch |  | Cisco C1000-16P-2G-L | C1000-16P-2G-L | FOC2723Y2HD
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11881 | AP | agar-ap-2 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBS6 |  |  | 172.26.1.116 | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11276 | AP | agar-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y211 |  |  | 172.26.1.21 | Namesten vo Centralni Garderobi 3 kat
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11277 | AP | agar-ap-4 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y16S |  |  | 172.26.1.77 | Namesten vo Centralni Garderobi 4 kat
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11287 | AP | agar-ap-4-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1MJ |  |  | 172.26.1.107 | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11878 | AP | agar-ap-5 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBRX |  |  | 172.26.1.113 | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11882 | AP | agar-ap-6 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBS3 |  |  | 172.26.1.117 | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11877 | AP | agar-ap-7 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBRO |  |  | 172.26.1.89 | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Stara Fabrika Intermedieren Magacin | 10454 | AP | ainmag-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XG |  |  | 172.26.1.46
Avtokomanda | INS-1 | 08752 | switch | ains-acc-1-08752 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z21B |  |  | 10.10.100.48
Avtokomanda | INS-1 | 08753 | switch | ains-acc-1-08753 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z216 |  |  | 10.10.100.50
Avtokomanda | INS-1 | 08757 | switch | ains-acc-1-08757 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1RV |  |  | 10.10.100.47
Avtokomanda | INS-1 | 08758 | switch | ains-acc-1-08758 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z21G |  |  | 10.10.100.45
Avtokomanda | INS-1 | 08759 | switch | ains-acc-1-08759 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1MU |  |  | 10.10.100.49
Avtokomanda | INS-1 | 08760 | switch | ains-acc-1-08760 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z20S |  |  | 10.10.100.44
Avtokomanda | INS-1 | 08761 | switch | ains-acc-1-08761 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1QS |  |  | 10.10.100.46
Avtokomanda | ITT-mag | 09376 | switch | ains-acc-1-09376 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2125Z2SM |  |  | 10.10.100.53
Avtokomanda | RD prizemje | 09382 | switch | ains-acc-1-09382 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2119Y4BB |  |  | 10.10.100.51 | Ne raboti PoE Aktiven e vo Institut I fizicki e tamu
Avtokomanda | INS rasipan e | 10658 | switch | ains-acc-1-10658 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342Y0GC |  |  | 10.10.100.51 | Rasipan. Ne mozam da go najdam nigde fizicki na den 22.12.2023. Moze da se izbrise od excel
Avtokomanda | INS | 10656 | switch | ains-acc-3-10656 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2347L0ZW |  |  | 10.10.100.56
Avtokomanda | INS rasipan e | 10659 | switch | ains-acc-3-10659 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342T30M |  |  | 10.10.100.34 | Rasipan Ne mozam da go najdam nigde fizicki na den 22.12.2023. Moze da se izbrise fizicki moze da se izbrise od excel
Avtokomanda | INS | 10660 | switch | ains-acc-3-10660 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342Y0G6 |  |  | 10.10.100.54
Avtokomanda | INS | 10664 | switch | ains-acc-3-10664 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2347L0Y3 |  |  | 10.10.100.57
Avtokomanda | INS | 10665 | switch | ains-acc-3-10665 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342Y0GM |  |  | 10.10.100.55
Avtokomanda | Razvoj Prizemje | 10470 | AP | ains-ap-0 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC2422003T |  |  | 172.26.1.20 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FQ7
Avtokomanda | Razvoj 1 kat - moze za rashod | 08988 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-I-K9 | FCZ1948Y0SS |  |  | 172.26.1.24 | Izvaden od Razvoj, vo IT magacin e sega, moze rashod da ide ili donacija
Avtokomanda | IT magacin (bil Razvoj 1 kat) donacija moze | 08989 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-I-K9 | FCZ1948Y0SQ |  |  | 172.26.1.23 | Izvaden od Razvoj, vo IT magacin e sega. Donacija moze da odi
Avtokomanda | IT magacin (Razvoj 1 kat) moze donacija | 09328 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-E-K9 | FCW2129JB9G |  |  |  | ovoj inv broj go nema vo na zane dokumentot, aktiven a apeto, potvrdeno e deka e toj inv broj, moze donacija
Avtokomanda | IT magacin (Razvoj 2 kat) moze donacija | 08189 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-I-K9 | FCZ1927Y158 |  |  | 172.26.1.22 | Izvaden od Razvoj, vo IT magacin e sega. Moze donacija
Avtokomanda | Razvoj 2 kat | 10444 | AP | ains-ap-2-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0YK |  |  | 172.26.1.56
Avtokomanda | INS-po | 08078 | switch | ainst-acc-0-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7KA(FOC19440BUR) |  |  | 10.10.100.43 | aktiven e
Avtokomanda | INS-po | 08079 | switch | ainst-acc-0-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7J8(FOC19441DGT) |  |  | 10.10.100.43 | aktiven e
Avtokomanda | INS-po | 09775 | switch | ainst-acc-0-3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2WA(F0C23126PL7 |  |  | 10.10.100.43 | aktiven e
Avtokomanda | IT Magacin | 11908 | switch | ainst-agg-1 | Cisco C9300-48P-E | C9300-48P-E | FOC2723Y5GS |  |  | 10.10.100.40 | Namesten vo Institut so module C9300-NM-8X so SN FVH2370074L
Avtokomanda | INV | 08071 | switch | ainv-acc-1 | Cisco 3560v2 | WS-C3560V2-48PS | FDO1514X29E |  |  | 10.10.100.32 | aktiven e sega
Avtokomanda | Investicii | 10745 | AP | ainv-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBKV |  |  | 172.26.1.81
Avtokomanda | Investicii | 09780 | AP | ainv-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315NYJ3 |  |  | 172.26.1.82
Avtokomanda | ITT | 09774 | switch | aitt-acc-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2VZ |  |  | 10.10.100.81
Avtokomanda | ITT Magacin | 01502 | switch | aitt-acc-2 | Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | FOC1040X3QT |  |  | 10.10.100.85 | se naoga kaj nas vo kancelarija, go ima vo asset lista it magacin, ke se nosi vo magacin, se zamenuva so switchot vo na zane dokumentot so inv broj 01575
Avtokomanda | ITT | 09773 | switch | aitt-acc-2 | Cisco 2960L | WS-C2960L-24PS-LL | FCW2312B6BN |  |  | 10.10.100.85 | aktiven e vo helpdesk kancelarija, go ima toj seriski broj, go ima inv broj vo na zane dokumentot so SAP broj
Avtokomanda | ITT | 09777 | switch | aitt-acc-3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FJC2306W2Ey |  |  | 10.10.100.81
Avtokomanda | ITT Sasko kancelarija | 08077 | switch | aitt-acc-4 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1PS |  |  | 10.10.100.125 | Aktiven e
Avtokomanda | ITT | 08750 | switch | aitt-acc-5 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1SF |  |  | 10.10.100.124 | IT technichari
Avtokomanda | IT Magacin | 01498 | switch | aitt-acc-7 | Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | FOC1040X3QW |  |  | 10.10.100.123 | se naoga vo help desk kancelarija, 01498 inv broj mu e zalepen na nego, sega e vo it magacin potvrden e. kaj zane e so inv broj 01576
Avtokomanda | IT | 09938 | AP | aitt-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC24140G3T |  |  | 172.26.1.27
Avtokomanda | IT | 09793 | AP | aitt-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N8P7 |  |  | 172.26.1.1
Avtokomanda | IT | 09782 | AP | aitt-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315NYL1 |  |  | 172.26.1.28
Avtokomanda | IT operator sala, da se zalepi inv broj broj nov I zapisnik za aktivacija | 11724 | switch | aitt-cctv-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24PC-L | FOC1333Z2TS |  |  | 10.10.100.89 | aktiven e aitt-cctv, proveren e na lice mesto, nema na nego inv broj, staven e na nego inv broj 11724
Avtokomanda | ITT | 01568 | switch | aitt-coresw-1 | Cisco 6509 | WS-C6509-E | SMC1335003D |  |  | 10.10.100.100 | provereno na lokacija na core 6509 nema inv broj na nego zalepeno, bese 01568 spored zane dokumentot, ali stoi 01568 so sistem sala zalepeno na dokument
Avtokomanda | ITT-mag | 11687 | router | aitt-int-1 | Cisco 2811 | Cisco 2811 | FCZ131772FB |  |  | 62.162.46.41 | se naoga vo it magacin, nema na nego inv broj, potvrdeno e. Go menuvame na zane inv broj 01536 kako sto bese so nov inv 11687, zalepivme inv broj na nego
Strumica | DR | 12934 | UTM | str-vpn-1 | Meraki MX100 | MX100-HW | Q2JN-STLW-5KTC |  |  |  | Namesten vo Strumica DR
Lafoma | Upravna Zgrada | 09930 | UTM | luz-int-1 | Meraki MX100 | MX100-HW | Q2JN-6U5X-ED55 |  |  |  | Namesten vo Lafoma Upravna Zgrada
Avtokomanda | ITT | 08918 | router | aitt-vpndata-1 | Cisco 2901 | CISCO2901/K9 | FCZ1613C7HC |  |  | 172.16.128.5
Avtokomanda | Kapija Jug | 09425 | switch | akaj-acc-0 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2215A2BT |  |  | 10.10.100.88 | Namesten na Kapija Jug
Avtokomanda | Kapija Jug | 11270 | AP | akaj-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1A5 |  |  | 172.26.1.111 | Namesten vo Kapija Jug
Avtokomanda | Kapija Sever | 09761 | switch | akas-acc-0 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2312A2WZ |  |  | 10.10.100.87 | Namesten na Kapija Server
Avtokomanda | Kapija Sever | 11275 | AP | akas-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y20V |  |  | 172.26.1.110 | Namesten vo Kapija Sever
Avtokomanda | KKF-0 | 08052 | switch | akkf-acc-0 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1940B2SV |  |  | 10.10.100.62
Avtokomanda | KKF-0 | 08756 | switch | akkf-acc-0-1 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1S0 |  |  | 10.10.100.61
Avtokomanda | ITT-mag | 09378 | switch | akkf-acc-1-09378 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2125Z2SP |  |  | 10.10.100.69
Avtokomanda | KKF-1 | 09776 | switch | akkf-acc-1-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2W5 |  |  | 10.10.100.63 | aktiven e
Avtokomanda | KKF Prv Sprat | 11289 | switch | akkf-acc-1-11289 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2603Y0DQ
Avtokomanda | KKF-1 | 08053 | switch | akkf-acc-1-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7HW(FOC194409Z0) |  |  | 10.10.100.63
Avtokomanda | ITT-mag | 08762 | switch | akkf-acc-2-08762 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1RJ |  |  | 10.10.100.66
Avtokomanda | ITT-mag | 09377 | switch | akkf-acc-2-09377 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8TC-L | F0C2125Z2WF |  |  | 10.10.100.68
Avtokomanda | KKF-2 | 09379 | switch | akkf-acc-2-09379 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2125Z2SW |  |  | 10.10.100.67
Avtokomanda | KKF-2 | 08056 | switch | akkf-acc-2-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7JT(FOC19440BJR) |  |  | 10.10.100.64 | aktiven e, ima inv broj potvrdeno e na lokacija
Avtokomanda | KKF-2 | 10657 | switch | akkf-acc-2-10657 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | F0C2342Y0GN |  |  | 10.10.100.60
Avtokomanda | KKF-2 | 08055 | switch | akkf-acc-2-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7J4(FOC19434594) |  |  | 10.10.100.64 | aktiven e, ima inv broj potvrdeno e na lokacija
Avtokomanda | KKF-3 | 08987 | switch | akkf-acc-3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW1944B7JE |  |  | 10.10.100.65 | aktiven e go ima toj inv broj potvrdeno e
Avtokomanda | KKF 1 kat | 11269 | AP | akkf-ap-0 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1VL |  |  | 172.26.1.91
Avtokomanda | KKF 1 kat | 10049 | AP | akkf-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC22440M8A |  |  | 172.26.1.33
Avtokomanda | KKF 1 kat | 11284 | AP | akkf-ap-1-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815i-E-K9 | FCW2607Y1MR |  |  | 172.26.1.94
Avtokomanda | KKF 2 kat | 10050 | AP | akkf-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC22450FZY |  |  | 172.26.1.34
Avtokomanda | KKF 2 kat | 11279 | AP | akkf-ap-2-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y249 |  |  | 172.26.1.112 | Namesten vo KKF 2 sprat
Avtokomanda | KKF 3 kat | 09781 | AP | akkf-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315NYJA |  |  | 172.26.1.32
Avtokomanda | KKF Prv Sprat | 10935 | switch | akkf-core-2 | C9300-48P |  | FOC2538YB93 |  |  | 10.10.100.3
Avtokomanda | IT | 10864 | Firewall | akkf-fwcp-3 | Checkpoint 6200 | Checkpoint 6200 | 2044BA5616 |  |  | 10.10.100.106 | od kaj zane dokum
Avtokomanda | Masno | 09584 | AP | amas-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SS |  |  | 172.26.1.3 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC22016JU2
Avtokomanda | Masno | 09581 | AP | amas-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101W9 |  |  | 172.26.1.4 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC22016JTZ
Avtokomanda | Menza | 10905 | switch | amen-acc-2 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2534YCZS |  |  | 10.10.100.58 | bese vo institut sega e vo menza
Avtokomanda | Menza | 10986 | AP | amen-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YQUJ |  |  | 172.26.1.88
Avtokomanda | Menza | 11268 | AP | amen-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1XS |  |  | 172.26.1.31 | Namesteno vo menza
Avtokomanda | Menza | 11273 | AP | amen-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y21A |  |  | 172.26.1.92
Avtokomanda | Magacin za gotov proizvod | 11442 | switch | amgp-acc-0 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y31M |  |  |  | sega e vo magacin za gp aktiven e
Avtokomanda | Magacin za gotov proizvod | 11267 | AP | amgp-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y12F |  |  | 172.26.1.5
Avtokomanda | Magacin Razvoj | 10761 | switch | amrm-acc-1 | Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E | FOC24522BRA |  |  | 10.10.100.34
Avtokomanda | Magacin za repromaterijali | 10750 | AP | amrm-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB2U |  |  | 172.26.1.83
Avtokomanda | Magacin za repromaterijali | 10749 | AP | amrm-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBHM |  |  | 172.26.1.84
Avtokomanda | Magacin za Surovini (msu-acc-1) | 10427 | switch | amsu-acc-0 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419LA7L |  |  | 10.10.100.31
Avtokomanda | Magacin Surovini | 11879 | AP | amsu-ap-1 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBS4 |  |  | 172.26.1.114 | Namesten vo Magacin Surovini
Avtokomanda | Ekstrakcija | 09799 | AP | amsuex-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N8Z8 |  |  | 172.26.1.93
Avtokomanda | Motorni vozila Teki | 08774 | switch | amv-acc-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24PC-L | FOC1333Z2TK |  |  |  | aktiven e, se naoga vo motorni vozila, go nema vo na zane dokumentot so toj inv broj, potvrdeno e deka go ima ton inv broj na lokacija. promena na inv broj so nas postoecki so nejzin star I nejzin sap od stariot inv broj
Avtokomanda | Motorni Vozila (Transport) | 10456 | AP | amv-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XZ |  |  | 172.26.1.29
Avtokomanda | NAR | 11689 | switch | anar-acc-1 | Cisco 500 | ESW-520-24P | DNI1349E11T |  |  | 10.10.100.84 | provereno na lokacija nema inv broj, aktiven e switchot, go ima toj seriski broj, se naoga vo narkotici star objekt, ovde stavivme nov inv broj 11689 I go spoivme so sap broj od na zane dokumentot
Avtokomanda | Nova Fabrika | 11293 | switch | anf-acc-2-1 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070W5D |  |  | 10.10.100.28 | Aktiven I namesten vo nova fabrika vtor sprat
Avtokomanda | IT Magacin | 11294 | switch |  | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070XMN
Avtokomanda | Nova Fabrika | 11295 | switch | anf-acc-2-3 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070X9E |  |  | 10.10.100.28 | Aktiven I namesten vo nova fabrika vtor sprat
Avtokomanda | Nova Fabrika | 11296 | switch | anf-acc-2-4 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070W0X |  |  | 10.10.100.28 | Aktiven I namesten vo nova fabrika vtor sprat
Avtokomanda | Fabrika, tehnicki kat pomegju 3 i 4 kat | 10437 | switch | anf-acc-3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419LACC (stackmodule FOC241202KZ) |  |  | 10.10.100.20 | aktiven e
Avtokomanda | Nova Fabrika | 10426 | switch | ankf-acc-0-1 | Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E | FOC24274DLE (stackmodule FOC24150W36) |  |  | 10.10.100.23
Avtokomanda | Nova Fabrika | 10428 | switch | ankf-acc-0-2 | Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E | FOC24274D9B (stackmodule FOC24150VGV) |  |  | 10.10.100.23
Avtokomanda | Nova Fabrika prizemje pakuvanje | 11298 | switch | ankf-acc-0-3 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070XYX |  |  |  | Aktiven I namesten vo nova fabrika prizemje
Avtokomanda | Nova Fabrika Pakuvanje | 09786 | AP | ankf-ap-0 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315J00Y |  |  | 172.26.1.36
Avtokomanda | Nova Fabrika Pakuvanje | 09576 | AP | ankf-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SI |  |  | 172.16.1.12 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC22081207
Avtokomanda | Nova Fabrika Pakuvanje | 09580 | AP | ankf-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101W1 |  |  | 172.26.1.13 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811ZK
Avtokomanda | Nova Fabrika Pakuvanje | 11888 | AP | ankf-ap-3 | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2715LEEU |  |  | 172.26.1.120
Avtokomanda | Fabrika, tehnicki kat pomegju 3 i 4 kat | 10439 | AP | ankf-ap-4-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0Y5 |  |  | 172.26.1.53
Avtokomanda | Fabrika, tehnicki kat pomegju 3 i 4 kat | 10440 | AP | ankf-ap-4-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XB |  |  | 172.26.1.52
Avtokomanda | Fabrika, tehnicki kat pomegju 3 i 4 kat | 10441 | AP | ankf-ap-4-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P11S |  |  | 172.26.1.51
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10431 | AP | apak-ap-2-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC24220187 |  |  | 172.26.1.37 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:F0C24193FPG
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10432 | AP | apak-ap-2-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242201DX |  |  | 172.26.1.38 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10433 | AP | apak-ap-2-3 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200GP |  |  | 172.26.1.39 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10434 | AP | apak-ap-2-4 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200HJ |  |  | 172.26.1.40 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10435 | AP | apak-ap-2-5 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242201D6 |  |  | 172.26.1.41 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10436 | AP | apak-ap-2-6 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC2422003L |  |  | 172.26.1.42 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | Pakuvanje 2 (Staro FOK) | 10752 | AP | apak-ap-2-7 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB32 |  |  | 172.26.1.30
Avtokomanda | PPZ | 09427 | switch | appz-acc-1-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2214Y1WU(stackmodul FOC22111Q76) |  |  | 10.10.100.83 | aktiven e, ovoj inv broj go nema kaj na zane dokumentot, sap brojot moze da se zeme od na zane dokumentoto za ovo model, go ima ovoj inv broj na lokacija potvrdeno e
Avtokomanda | PPZ | 09594 | switch | appz-acc-1-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2251B5L2(stackmodul F0C225118BG) |  |  | 10.10.100.83 | Aktiven e, potvrdeno e deka e na lokacija so toj seriski broj I inv broj
Avtokomanda | PPZ | 11274 | AP | appz-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y236 |  |  | 172.26.1.95
Avtokomanda | PPZ | 10462 | AP | appz-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P132 |  |  | 172.26.1.47
Avtokomanda | Fabrika AQOC 2 sprat | 11896 | switch | aqoc-acc-2-1 | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201ZK4 |  |  | 10.10.100.24 | Ke se mesti vo fabrika na 2 sprat
Avtokomanda | Fabrika AQOC 2 sprat | 11895 | switch | aqoc-acc-2-2 | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201Y39 |  |  | 10.10.100.24 | Ke se mesti vo fabrika na 2 sprat
Avtokomanda | SF_A1-QoC 08771 go menuvame ovoj inv broj so na zane 01572 inv broj | 08771 | switch | aqoc-acc-3 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FCQ1618X5XX |  |  | 10.10.100.26 | aktiven e vo aqoc-acc-3, go nema inv broj kaj zane, na lokacija go ima toj inv broj I toj seriski. Zaklucok ovde moze da se spoi so sap broj I davame predlog na zane da smenime inv broj nejzin 01572
Avtokomanda | QOC | 09381 | switch | aqoc-acc-4 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2119Y4B7 |  |  | 10.10.100.25
Avtokomanda | QOC Mikro | 10107 | AP | aqoc-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0SH |  |  | 172.26.1.35
Avtokomanda | QOC Mikro | 10459 | AP | aqoc-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0WY |  |  | 172.26.1.80
Avtokomanda | Rabotilnici | 11441 | switch | arab-acc-0 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y34Q |  |  | 10.10.100.17
Avtokomanda | Rabotilnici | 10443 | AP | arab-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0Y8 |  |  | 172.26.1.55
Avtokomanda | Rabotilnici | 10460 | AP | arab-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XP |  |  | 172.26.1.14
Avtokomanda | IT magacin (bi Servis) moze donacija | 09329 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-E-K9 | FCW2129J04N |  |  | 172.26.1.19 | Izvaden od Servis, vo IT e sega, moze donacija
Avtokomanda | Servis | 09393 | AP | aser-ap-2 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC220807IR |  |  | 172.26.1.15
Avtokomanda | Servis | 10751 | AP | aser-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB5H |  |  | 172.26.1.85
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10936 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2537YCYD
Avtokomanda | SF_A2-SKF | 08620 | switch | askf-acc-0-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC1827S4ED |  |  | 10.10.100.21 | zamena za inv.08051 aktiven e, ne go najdov vo naracki inv broj kaj zane se uste, aktiven e,na lokacija se potvrdeni ovoj inv broj I ivoj seriski broj. Zaklucok ovde moze da se spoi sap so inv broj
Avtokomanda | SF_A2-SKF | 09396 | switch | askf-acc-0-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2214Y1YG(stackmodul s/n?) |  |  |  | aktiven e, na lokacija e potvrden ovoj inv broj I ovo seriski broj. Kaj zane go nema inv broj. moze da se spoi sap so inv broj ovde
Avtokomanda | Stara Fabrika | 11907 | switch | askf-agg-1 | Cisco C9300-48P-E | C9300-48P-E | FOC2723Y7YG |  |  | 10.10.100.30 | Namesten vo Stara Fabrika so module C9300-NM-8X so SN FVH27300746
RK Sala | RK Sala | 10458 | AP | rkalk-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P16K |  |  |  | Namesten vo RK Alkaloid Sala
Avtokomanda | Stara Fabrika Prizemje | 09391 | AP | atec-ap-3 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC220807IN |  |  | 172.26.1.15
Avtokomanda | Stara Fabrika Prizemje | 09577 | AP | askf-ap-3 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101TS |  |  | 172.26.1.8 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811YQ
Avtokomanda | Skladiste Farmacija | 11091 | switch | askfar-acc-1 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2550YCA9 |  |  | 10.10.100.70 | Namesten e vo skladiste farmacija, ima sap broj vo na zane dokumentot
Avtokomanda | Skladiste Farmacija | 08751 | switch | askfar-acc-2 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1S6 |  |  | 10.10.100.73 | Namesten I aktiven vo skladiste farmacija avtokomanda
Avtokomanda | Skladiste Farmacija | 10442 | AP | askfar-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P122 |  |  | 172.26.1.54
Avtokomanda | Stara fabrika sala za sostanoci | 11281 | AP | askfgar-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1NL |  |  | 172.26.1.93 | Namesten e vo ASKF garderobi Objekt A3 Sala za sostanoci
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10744 | AP | atab2-ap-3-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC24410H49 |  |  | 172.26.1.96 | kaj nas vo magacin e antena e vo magacin
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10468 | AP | atab2-ap-3-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC2422018H |  |  | 172.26.1.97 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FQ5
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10873 | AP | atab2-ap-3-3 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC25200373 |  |  | 172.26.1.101 | od kaj zane dokum
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10872 | AP | atab2-ap-3-4 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC252002PA |  |  | 172.26.1.102 | od kaj zane dokum
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10871 | AP | atab2-ap-3-5 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC252002PY |  |  | 172.26.1.106 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC25283FWH od kaj zane dokum
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10874 | AP | atab2-ap-3-6 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC252002PS |  |  | 172.26.1.104 | od kaj zane dokum
Avtokomanda | Nova Fabrika Tabletno 2 Kat 3 | 10875 | AP | atab2-ap-3-7 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC252002Q1 |  |  | 172.26.1.105 | od kaj zane dokum
Avtokomanda | Tabletno 1 | 09575 | AP | atab-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SH |  |  | 172.26.1.11 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811Z5
Avtokomanda | Tabletno 1 | 09579 | AP | atab-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SK |  |  | 172.26.1.9 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811ZJ
Avtokomanda | Tabletno 1 | 09578 | AP | atab-ap-3 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SP |  |  | 172.26.1.10 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811ZU
Avtokomanda | Tabletno 1 | 10450 | AP | atab-ap-5 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200GS |  |  | 172.26.1.43 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FPS
Avtokomanda | Tabletno 1 | 10451 | AP | atab-ap-6 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200UM |  |  | 172.26.1.44 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FQQ
Avtokomanda | Tabletno 1 | 11880 | AP | atab-ap-7 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBQF |  |  | 172.26.1.115 | Namesten vo Tabletno 1
Avtokomanda | Tabletno 1 | 10472 | AP | atab-ap-8 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC2422016S |  |  | 172.26.1.118 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC241933FPX ne se aktivni
Avtokomanda | Tabletno 1 | 11887 | AP | atab-ap-9 | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2715LEA8 |  |  | 172.26.1.121
Avtokomanda | Upravna Zgrada 7 kat | 10769 | switch | auz-acc-7-2 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2022Z53Q |  |  | 10.10.100.19 | ova si vodime nie evidencija so inv broj, ostanuva bez sap broj , ali kaj zane go nema sap broj I inv broj I ne go kazuvame kaj zane inv broj
Avtokomanda | Upravna Zgrada 3 Sprat (bilo Tecno - atec-ap-1) | 09392 | AP | auz-ap-3-3 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC220806KE |  |  |  | Namesten vo upravna zgrada 3 sprat ka ana dgaleva
Avtokomanda | Tecno | 10743 | AP | atec-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC24410H4K |  |  | 172.26.1.90 | antena za nego e vo magacin
Avtokomanda | Trafo Prizemje | 10455 | AP | atrafo-ap-0 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XD |  |  | 172.26.1.7
Avtokomanda | UZ-1 | 09767 | switch | auz-acc-1-1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2X2 |  |  | 10.10.100.11 | Aktiven e, potvrdeno e deka e na lokacija so toj seriski broj I inv broj
Avtokomanda | UZ-1 | 09778 | switch | auz-acc-1-2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2SB |  |  | / | Aktiven e, potvrdeno e deka e na lokacija so toj seriski broj I inv broj, kaj zane imase greska odnosno drug inv broj
Avtokomanda | UZ-1 | 09772 | switch | auz-acc-1-3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2XK |  |  | / | Aktiven e, potvrdeno e deka e na lokacija so toj seriski broj I inv broj
Avtokomanda | Upravna Zgrada 14 kat | 10424 | switch | auz-acc-14 | Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E | FOC24274E2F |  |  | 10.10.100.41
Avtokomanda | UZ-1 | 09769 | switch | auz-acc-1-4 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2XH |  |  | / | Aktiven e, potvrdeno e deka e na lokacija so toj seriski broj I inv broj
Avtokomanda | Upravna Zgrada Prizemje | 10112 | AP | auz-ap-0-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TT |  |  | 172.26.1.58
Avtokomanda | Upravna Zgrada Prizemje | 10446 | AP | auz-ap-0-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0WM |  |  | 172.26.1.57
Avtokomanda | Upravna Zgrada 10 kat | 10123 | AP | auz-ap-10 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TN |  |  | 172.26.1.75
Avtokomanda | Upravna Zgrada 11 kat | 10445 | AP | auz-ap-11 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P11G |  |  | 172.26.1.76
Avtokomanda | Upravna Zgrada 1 kat | 09785 | AP | auz-ap-1-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315J00K |  |  | 172.26.1.59
Avtokomanda | Upravna Zgrada 1 kat | 10109 | AP | auz-ap-1-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TY |  |  | 172.26.1.60
Avtokomanda | Upravna Zgrada 13 kat | 10121 | AP | auz-ap-13 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TV |  |  | 172.26.1.78
Avtokomanda | Upravna Zgrada 14 kat | 10447 | AP | auz-ap-14 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0UF |  |  | 172.26.1.79
Avtokomanda | Upravna Zgrada 2 kat | 10111 | AP | auz-ap-2-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TS |  |  | 172.26.1.61
Avtokomanda | Upravna Zgrada 2 kat | 09784 | AP | auz-ap-2-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315J009 |  |  | 172.26.1.62
Avtokomanda | Upravna Zgrada 3 kat | 10110 | AP | auz-ap-3-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0R2 |  |  | 172.26.1.64
Avtokomanda | Upravna Zgrada 3 kat | 09783 | AP | auz-ap-3-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315J0CM |  |  | 172.26.1.63
Avtokomanda | Upravna Zgrada 4 kat | 10105 | AP | auz-ap-4-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0U2 |  |  | 172.26.1.65
Avtokomanda | Upravna Zgrada 4 kat | 10122 | AP | auz-ap-4-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TZ |  |  | 172.26.1.66
Avtokomanda | Upravna Zgrada 5 kat | 10120 | AP | auz-ap-5-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0QE |  |  | 172.26.1.67
Avtokomanda | Upravna Zgrada 5 kat | 10119 | AP | auz-ap-5-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0PQ |  |  | 172.26.1.68
Avtokomanda | Upravna Zgrada 6 kat | 10117 | AP | auz-ap-6-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0R3 |  |  | 172.26.1.69
Avtokomanda | Upravna Zgrada 6 kat | 10118 | AP | auz-ap-6-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0PV |  |  | 172.26.1.70
Avtokomanda | Upravna Zgrada 7 kat | 10116 | AP | auz-ap-7-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0Q7 |  |  | 172.26.1.71
Avtokomanda | Upravna Zgrada 7 kat | 10115 | AP | auz-ap-7-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0PU |  |  | 172.26.1.72
Avtokomanda | Upravna Zgrada 8 kat | 10114 | AP | auz-ap-8 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0R5 |  |  | 172.26.1.73
Avtokomanda | Upravna Zgrada 9 kat | 10113 | AP | auz-ap-9 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0QZ |  |  | 172.26.1.74
Avtokomanda | Upravna Zgrada Podrum | 11271 | AP | auz-ap-minus-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1SM |  |  | 172.26.1.109 | Namesten vo Upravna Zgrada Podrum
Avtokomanda | NF_B-VAG | 07890 | switch | avag-acc-1 | Cisco 3560 | WS-C3560-48PS-S | FDO1328Y319 |  |  | 10.10.100.52 | aktiven e vo vagalna inv broj ovde ke treba da se smeni so na zane inv broj sto go ima za ovoj sap broj, kaj zane inv broj za ovoj sap e 01565, potvrdeno e na lokacija toj e inv broj
Avtokomanda | Vagalna | 10457 | AP | avag-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0YJ |  |  | 172.26.1.48
Avtokomanda | Vagalna | 10453 | AP | avag-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0XW |  |  | 172.26.1.49
BARD | BARD | 10762 | switch | bard-acc-1 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2450L3HK |  |  | 172.24.6.2
Avtokomanda | IT Magacin | 11693 | switch |  | C1000-24P-4G-L | C1000-24P-4G-L | FOC2646Y2TB |  |  |  | Sega e vo IT magacin, bil vo Bard Magacin 2
BARD | BARD | 10748 | AP | bard-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB33 |  |  | 172.24.6.5
BARD | BARD | 10747 | AP | bard-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBJA |  |  | 172.24.6.6
BARD | BARD | 11278 | AP | bard-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y269 |  |  | 172.24.6.8 | Namesten vo Bard Magacin 2
Bilka | CLAD, Cons | 09423 | switch | bcld-acc-0 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2215A2C8 |  |  | 172.24.0.4 | potvrdeno e na lokacija go ima toj inv broj
Avtokomanda | ITT-mag, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 09198 | switch | BG | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1NU |  |  |  | aktiven e namesten e vo bugarija, ovoj inv broj go nema vo na zane dokumentot, ovoj inv broj e zalepen na nego potvrdeno e, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija, go nema inv broj vo na zane dokumentot
Bilka | Kapija | 11876 | switch | bkas-acc-0 | Cisco C1000-16P-2G-L | C1000-16P-2G-L | FOC2723Y2B6 |  |  | 172.24.0.7 | Namesten vo Bilka Kapija
Bilka | Kapija | 11272 | AP | bkas-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1SL |  |  | 172.24.0.134 | Namesten vo Bilka Kapija
Bilka | MAG | 09424 | switch | bmag-acc-0 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2213T4NK |  |  | 172.24.0.5
BARD, magacin | BARD | 00058 | UTM | bmag-int-1 | Meraki MX65 | MX65-HW | Q2QN-KHHN-M84Q |  |  |  | Inv broj go nema vo na Zane dokumentot. Aktivno e merakito go ima toj inv broj potvrdeno e. Se spoi so na Zane sap broj za ap cisko meraki ured sto ima pisano ali ke mu se smeni I imeto na UTM CISCO MERAKI MX65
FKR_BR | BO | 09764 | switch | br-acc-0 | Cisco 2960CX-8PC-L | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2304Y1GV
FKR_BR | BO | 10972 | AP | brfkr-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXXW |  |  | 172.24.3.39
Bilka | Proizvodstvo | 11692 | switch | bpro-acc-0 | C1000-24P-4G-L | C1000-24P-4G-L | FOC2646Y2BJ |  |  |  | aktiven I e namesten vo vilka proizvodstvo
Bilka | PRO | 10662 | switch | bpro-acc-0-10662 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342Y0FS |  |  | 172.24.0.8
Bilka | Proizvodstvo | 09803 | AP | bpro-ap-0 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N8LW |  |  | 172.24.0.130
Bilka | Proizvodstvo | 10973 | AP | bpro-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXVX |  |  | 172.24.0.131 | Kje se mesti vo Bilka
Bilka | Proizvodstvo | 10975 | AP | bpro-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXVT |  |  | 172.24.0.132 | Kje se mesti vo Bilka
Bilka | Proizvodstvo | 10974 | AP | bpro-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXYK |  |  | 172.24.0.129 | Kje se mesti vo Bilka
Dojran | Alkaloid Hotel | 09421 | switch | doj-acc-0 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-24PS-LL | FCW2211A6GS |  |  | 172.24.5.2 | Namesten vo Dojran Hotel
Avtokomanda | IT Magacin | 09628 | UTM |  | Meraki MX65 | MX65-HW | Q2QN-2TF9-GEUS
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 08755 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1RC
Avtokomanda | IT Magacin | 09181 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-3MD9-5FCH |  |  | 172.24.3.34
Avtokomanda | IT Magacin | 09180 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-3P7M-DXN8 |  |  | 172.24.3.33
Bilka | Razvoj-baraka | 10543 | switch | braz-acc-0 | Cisco 3750v2 | WS-C3750V2-48PS-S | FDO1515X29K |  |  | 172.24.0.2 | aktiven e vo razvoj, go nema inv broj vo na zane dokumentot, za ovoj e dodade inv broj vo na zane dokum I se spoi so sap broj, go ima ovoj inv broj na lokacija potvrdeno e
Bilka | Razvoj, Baraka | 10985 | AP | braz-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YJTL |  |  | 172.24.0.133 | ke se mesti vo bilka baraka razvoj
FKR_BR | BO | 09189 | UTM | br-int-1 | Meraki MX65 | MX65-HW | Q2QN-79BA-ESGS |  |  | 172.24.3.1 | ovoj inv broj kaj zane e za AP CISCO MERAKI MX65, gresno e imeto ke go smenime imeto Utm meraki
Avtokomanda | Concept, Angelina da najde zapisnik za aktivacija | 10768 | switch | Concept | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2451LHJU |  |  |  | go nema ovoj inv broj vo na zane dokumentot. Provereno I potvrdeno vo concept go ima toj switch I toj inv broj, Anglina da najde zapisnik za aktivacija za da dobieme nov sap broj
CONS, sobranie | CSB da se zalepi inv broj |  | switch | csb-acc-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1NR |  |  | 10.30.2.121 | aktiven e vo cons sobranie. Potvrdeno e go ima toj seriski broj na lokacija. Kaj zane dokumentot go nema toj inv broj
CONS, sobranie | CSB Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 01500 | switch | csb-acc-2 | Cisco 2950 | WS-C2950-24 | FOC0644Y00M |  |  | 10.30.2.120 | aktiven e vo cons sobranie. Potvrdeno go ima toj inv broj I toj seriski na lokacija. Kaj zane dokumentot go nema toj inv broj
CONS | CONS Sobranie | 09800 | AP | csb-ap-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC22440MTS |  |  | 10.30.2.23 | ovoj e aktiven vo cons, inv broj go nema vo na zane dokumentot, provereno e toj inv broj na lokacija
CONS | CONS Sobranie | 09801 | AP | csb-ap-2 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC23010LMH |  |  | 10.30.2.21 | ovoj e aktiven vo cons, inv broj go nema vo na zane dokumentot, provereno e toj inv broj na lokacija
CONS | CONS Sobranie | 09802 | AP | csb-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N8CW |  |  | 10.30.2.19
CONS | CONS Sobranie | 10976 | AP | csb-ap-4 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YYJ6 |  |  | 10.30.2.17 | ke se namesti vo CONS Sobranie
CONS, sobranie | CSB | 09929 | UTM | csb-int-1 | Meraki MX68 | MX68-HW | Q2KY-MB33-SZJ7
Avtokomanda | IT Magacin | 09182 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-9REE-GCFZ |  |  | 172.24.5.4
Avtokomanda | IT Magacin | 09183 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-6UKU-8LLS |  |  | 172.24.5.5
Avtokomanda | IT Magacin | 09184 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-6SX4-ZE2Y |  |  | 172.24.5.2
Avtokomanda | IT Magacin | 09185 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-9CAY-NRL3 |  |  | 172.24.5.6
Avtokomanda | IT Magacin | 09186 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-FAZC-AGFT |  |  | 172.24.5.7
Avtokomanda | IT Magacin | 09187 | AP |  | Meraki MR33 |  | Q2PD-JHN2-5FGY |  |  | 172.24.5.8
Dojran | Alkaloid Hotel | 09188 | UTM | doj-int-1 | Meraki MX65 | MX65-HW | Q2QN-ZKC9-RLBZ |  |  | 172.24.5.1 | ovoj inv broj kaj zane e za AP CISCO MERAKI MX65
Hrvatska, ZG | BO, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 08370 | switch | hrvzg-acc-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1N3 |  |  | 172.25.1.2 | aktiven e vo hrvatska zagreb 08370 inv broj e zalepen na nego. Go ima toj seriski broj. Potvrdeno od robert. Go nema vo na zane dokumentot ovoj inv broj
Hrvatska, ZG | BO, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 08371 | switch | hrvzg-acc-2 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1NS |  |  | 172.25.1.3 | aktiven e vo hrvatska zagreb 08371 inv broj e zalepen na nego. Go ima toj seriski broj. Potvrdeno od robert. Go nema vo na zane dokumentot ovoj inv broj
Hrvatska | Zagreb |  | AP | hrvzg-ap-2 | Cisco AP 1815i | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315NGAT |  |  | 172.25.1.34
Hrvatska | Zagreb |  | AP | hrvzg-ap-3 | Cisco AP 1815i | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2318N4DH |  |  | 172.25.1.35
Lafoma | Almis | 11089 | switch | lalmis-acc-0 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2550YCDX |  |  | 172.24.1.25 | namesteno vo almis lafoma
Lafoma | Almis | 10982 | AP | lalmis-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2543Y2PF |  |  | 172.24.1.153 | namesteno vo Lafoma, Almis
Lafoma | Fleksibilna sinteza | 11454 | switch | lflex-acc-2 | Switch C1000 48P | C1000-48P-4G-L | PSZ26361MX1 |  |  | 172.24.1.5 | Vo magacin se naoga
Lafoma | Hemodijaliza, 1 sprat do training centar | 01499 | switch | lhd-acc-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | FOC1040X3L0 |  |  |  | ovoj switch e aktiven vo lafoma, ima na nego inv broj zalepeno potvrdeno e, go nema vo na zane dokumentot, ovde imame promena na inv broj na zane so nas inv broj sto e na switchot
Lafoma | Institut | 10977 | AP | lins-ap-1-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YY97 |  |  | 172.24.1.150 | namesteno vo Lafoma Razvoj
Avtokomanda | Lafoma Institut | 11453 | switch | linst-acc-1 | Switch C1000 48P | C1000-48P-4G-L | PSZ26361MJJ
Lafoma | Kapija | 09422 | switch | lkap-acc-0 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2215A2BS |  |  |  | Namesten e vo novata lafoma kapija potvrdeno go ima inv broj na nego
Lafoma | Portirnica-kapija | 11265 | AP | lkap-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1Y5 |  |  | 172.24.1.161 | ke se mesti vo portirnica Lafoma
Avtokomanda | Konfekcija Pakuvanje | 10978 | AP | lkf-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXV9 |  |  | 172.24.1.152 | namesteno vo lafoma konfekcija pakuvanje
Lafoma | Kozmetika | 09779 | AP | lkoz-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2315NY2L |  |  | 172.24.1.138
Lafoma | Kozmetika | 10473 | AP | lkoz-ap-2 | CISCO AIR-AP1832I-E-K9 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L1A |  |  | 172.24.1.140
Lafoma | Kozmetika | 10474 | AP | lkoz-ap-3 | CISCO AIR-AP1832I-E-K9 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L17 |  |  | 172.24.1.141
Lafoma | Kozmetika | 10475 | AP | lkoz-ap-4 | CISCO AIR-AP1832I-E-K9 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200KYW |  |  | 172.24.1.145
Lafoma | Kozmetika | 10466 | AP | lkoz-ap-5 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L2L |  |  | 172.24.1.162
Lafoma | KOZ | 10542 | switch | lkozp-acc-1 | Cisco 3750 | WS-C3750-48PS-S | FDO1328X3WW |  |  | 172.24.1.10 | Aktiven e vo lafokma. Ovie inv broevi gi nema vo na zane dokumentot ali gi ima vo asset lista, jas spoiv od na zane sap broj za isti model so inv broj od asset lista za isti model. Bil porano odamna vo upravna zgrada. Provereno fizicki deka e toj inv broj i go smenivme so na zane inv broj 01542 so 10542 inv broj
Lafoma | KOZ, Angelina da najde zapisnik za aktivacija, da se stavi nov inv broj | 11729 | switch | lkozr-acc-1 | Cisco 3750 | WS-C3750-48PS-S | FDO1328X3VP |  |  | 172.24.1.6 | aktiven e ovde, bil porano vo upravna zgrada, imal sap broj 23017395 kaj zane dokumentot I prineter ime bese 09755, sega e 11729
Lafoma | mag. Koz. , Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 08340 | switch | lmag-acc-1 | Cisco SG200-26 | SLM2024T | DNI173202C7 |  |  | 10.30.100.44 | Aktiven e potvrdeno e dekai toj inv broj e tamu na switchot. Kaj zane nema inv broj sto e tuka vo asset lista
Lafoma | mag. Hem. Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 08339 | switch | lmag-acc-2 | Cisco SG200-26 | SLM2024T | DNI172410FA |  |  | 10.30.100.45 | Aktiven e. Potvrdeno e deka toj inv broj e tamu na switchot. Kaj zane nema inv broj sto e tuka vo asset lista
Lafoma | Magacin | 11280 | AP | lmag-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1SY |  |  | 172.24.1.151
Lafoma | Magacin Kozmetika | 11443 | switch | lmaggp-acc-0 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y2XW |  |  | 172.24.1.11 | Namesten vo Lafoma Magacin Kozmetika
Lafoma | Magacin Hemija | 11438 | switch | lmaggp-acc-1 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y39G |  |  | 172.24.1.12 | Namesten vo Lafoma Magacin Hemija
Lafoma | Magacin Hemija Gotov Proizvod | 10987 | AP | lmgph-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YJVR |  |  | 172.24.1.160
Lafoma | NEORGANSKO Hemija | 09762 | switch | lnh-acc-1 | Cisco 2960-L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2312A304 |  |  | 172.24.1.3
Lafoma | Neorgansko | 10756 | AP | lnh-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB5G |  |  | 172.24.1.158 | Namesten e vo lnh-acc-1 vo neorgansko
Lafoma | Neorgansko Hemodijaliza | 10908 | switch | lnhhmd-acc-0 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2534YCXP |  |  |  | Namesten vo Lafoma Neorgansko Hemodijaliza
Lafoma | Neorgansko Hemodijaliza | 10980 | AP | lnhhmd-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2543Y2XS |  |  | 172.24.1.156 | namesten e vo neorgansko hemodijaliza
Lafoma | Neorgansko Hemodijaliza | 10464 | AP | lnhhmd-ap-2 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200LQ8 |  |  | 172.24.1.130
Lafoma | Neorgansko Hemodijaliza | 10984 | AP | lnhhmd-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2543Y2L1 |  |  | 172.24.1.157 | namesten e vo lafoma, Neorgansko so hemodijaliza
Lafoma | KF | 09763 | switch | lpakhem-acc-0 | Cisco 2960L | WS-C2960L-16PS-LL | FCW2312A2V2 |  |  | 172.24.1.4
Lafoma | PPSC | 10541 | switch | lppsc-acc-0-1 | Cisco 3750 | WS-C3750-48PS-S | FDO1328X3VQ |  |  | 172.24.1.7 | aktivren e vo lppsc so toj seriski broj. Ovie inv broevi gi nema vo na zane dokumentot ali gi ima vo asset lista, jas spoiv od na zane sap broj za isti model so inv broj od asset lista za isti model. Kaj zane inv broj e slicen so nasiot. Potvrden e inv broj na lokacija. nie ke go smenime na zane 01541 so 10541 inv broj
Lafoma | PPSC, da se zalepi nov inv broj I zapisnik za aktivacija | 11726 | switch | lppsc-acc-1_2 (stack) lppsc-acc-0-2 | Cisco 3750 | WS-C3750-48PS-S | FDO1328X3WU (FDO13280S4A) |  |  | 172.24.1.7 | Ovoj seriski broj FDO13280S4A treba da se najde kade se naoga fizicki. Vo lppsc imam aktivni dva 3750 switcha aktivni so drugi seriski broevi(ovoj switch so ovoj seriski broj nikade ne aktiven I ne moze da se najde fizicki ni vo magacin). Ovoj seriski FDO1328X3WU broj e aktiven lppsc lokacija i fizicki nema inv broj.
Lafoma | PPSC | 09587 | AP | lppsc-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SJ |  |  | 172.24.1.128 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811YR
Lafoma | PPSC | 10981 | AP | lppsc-ap-4 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2543Y2E5 |  |  | 172.24.1.154 | namesteno vo lafoma PPSC kako zamena za lppsc-ap-3
Lafoma | PPSC | 10461 | AP | lppsc-ap-5 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P16F |  |  | 172.24.1.139
Lafoma | PPZ | 11683 | switch | lppz-acc-0 | Cisco 2960G-24TC-L | WS-C2960G-24TC-L | FOC1335W46J |  |  | 172.24.1.8 | kaj zane ovoj inv broj stoi deka e za meraki ured ali izgleda e greska kaj nejze, zasto kaj nas e aktiven switchot vp lppz. Potvrdeno go ima 10764 inv broj na lokacija. Treba da go smenime 10764 so nov 11683 inv broj. Kaj zane ovoj model na switch e so 01549 inv broj ali ke go smenime so 11683 inv broj i e vo imeto bez G bukva i toa ke go smenime
Lafoma | PPZ | 10983 | AP | lppz-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2543Y2FH |  |  | 172.24.1.149 | namesten vo Lafoma PPZ, aktiven e
Lafoma | Servis,Hemija | 11093 | switch | lserhem-acc-0 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2550YCJS |  |  | 172.24.1.26 | namesteno vo servis hemija lafoma
Lafoma | Servis Hemija | 10760 | AP | lserhem-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PAEK |  |  | 172.24.1.155 | namesteno e
Lafoma | Trening Centar, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 10544 | switch | ltc-acc-1 | Cisco 3560 | WS-C3560-48PS-S | FDO1401R0LR |  |  | 172.24.1.22 | odnesen vo lafoma trainig center aktiven e, , kaj zane falese inv broj, potvrdeno e deka ima inv broj na lok, se vide deka e toj inv broj na lokacija 10544, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija
Lafoma | Trening Centar | 10757 | AP | ltc-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBEU |  |  | 172.24.1.132
Lafoma | Trening Centar | 10758 | AP | ltc-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBEL |  |  | 172.24.1.146
Lafoma | Trening Centar | 10759 | AP | ltc-ap-3 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBEE |  |  | 172.24.1.137
Lafoma | Upravna Zgrada | 11292 | switch | luz-acc-0-1 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070X2W |  |  | 172.24.1.9 | aktiven e Potvrdeno e deka toj inv broj e tamu na switchot. Sega e vo it magacin a bese vo lafoma inst sega e vo lafoma upravna zgrada
Lafoma | Upravna Zgrada | 11290 | switch | luz-acc-0-2 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070VFP |  |  | 172.24.1.17 | Namesten vo Lafoma Upravna Zgrada
Lafoma | Upravna Zgrada | 11893 | switch | luz-agg-0-1 | Cisco C9300X-12Y-E | C9300X-12Y-E | FOC2730YCR2 |  |  | 172.24.1.15 | Namesten vo Lafoma Upravna Zgrada
Lafoma | Upravna Zgrada | 11894 | switch | luz-agg-0-2 | Cisco C9300X-12Y-E | C9300X-12Y-E | FOC2730YCPF |  |  | 172.24.1.15 | Namesten vo Lafoma Upravna Zgrada
Lafoma | Upravna Zgrada Prizemje | 10463 | AP | luz-ap-0-1 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L2P |  |  | 172.24.1.143
Lafoma | Upravna Zgrada Prizemje | 10755 | AP | luz-ap-0-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBEQ |  |  | 172.24.1.131 | Namesten e vo UZ prizemje
Lafoma | Upravna Zgrada 1 kat | 09949 | AP | luz-ap-1-1 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC231208TD |  |  | 172.24.1.133 | Go nema inv broj kaj Zane dokumentot, aktiven e vo lafoma, Angelina da najde zapisnik za aktivacija
Lafoma | Upravna Zgrada 1 kat | 10753 | AP | luz-ap-1-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PB6W |  |  | 172.24.1.134 | Namesten vo lafoma uz prv sprat
Lafoma | Upravna Zgrada 2 kat | 10979 | AP | luz-ap-2-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YXY7 |  |  | 172.24.1.148 | Aktiven e vo lafoma , go ima vo na zane dokumentot
Lafoma | Upravna Zgrada 2 kat | 10754 | AP | luz-ap-2-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBEB |  |  | 172.24.1.135 | Namesten e vo UZ vtor sprat
Bilka | QOC | 09931 | UTM | bqoc-int-1 | Meraki MX84 | MX84-HW | Q2PN-Z9GA-GP4Y |  |  |  | Namesten vo Bilka QOC
Lafoma | Vaga, Kozmetika vlez se naoga fizicki | 09765 | switch | lvag-acc-0 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2304Y0UW |  |  | 172.24.1.13 | ima inv broj potvrdeno, se naoga vo kozmetika star vlez vlez
Avtokomanda | RK Alkaloid Sportska Sala | 09932 | UTM | RK_Alkaloid-int-1 | Meraki MX68W | MX68W-HW | Q2LY-XFQR-2WBX
Rk Sala | Rk Alkaloid Sala | 11898 | switch | rkalk-acc-0 | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201XRR |  |  | 172.24.7.18
Bard | Bard Magacin | 10124 | AP | bard-ap-5 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0U1 |  |  |  | Namesten vo Bard Magacin 2
Avtokomanda | RK Alkaloid Sportska Sala | 10469 | AP | rkalk-ap-2 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC24220A3R |  |  | 172.24.7.19
Avtokomanda | RK Alkaloid Sportska Sala | 10465 | AP | rkalk-ap-4 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC24200L2N |  |  | 172.24.7.20
Kosovo, PR | BO da se zalepi nov inv broj, bese po staro 08874, mu zalpivme inv broj 11690 |  | switch | rkspr-acc-1 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1MC |  |  | 172.25.9.3 | aktiven e vo kosovo pristina. jas go dodadov sega inv broj. Ovoj inv broj stoi kaj zane za ups ured. Toj seriski broj go ima I toj inv broj. Ovoj inv broj e potvrdeno od xhemile. Poradi toa sto kaj zane stoi na ups da se smeni postoeckiot inv broj 08874 so nov inv broj . Ako ne se spoi so zane moze rashod
Kosovo, PR | Pristina | 09984 | AP | rkspr-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N8Q9 |  |  | 172.25.9.130
Kosovo, PR | Pristina | 09983 | AP | rkspr-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2314N911 |  |  | 172.25.9.128
Kosovo, PR | BO | 08919 | router | rkspr-int-1 | Cisco 2901 | CISCO2901/K9 | FGL161522FA |  |  | 82.114.92.110 | aktiven e vo kosovo pristina ali ne se koristi za nisto. Toj seriski broj go ima. Nema inv broj od napred ne e videno stranicno I gore
Kosovo, PR | BO | 09629 | UTM | rkspr-int-1 | Meraki MX65 | MX65-HW | Q2QN-LCVB-A9F3 |  |  |  | potvrdeno e go ima inv broj na lokacija, aktiven e
Srbija, BG | Prahovska | 08110 | switch | srbpra-acc-3 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1NM |  |  | / | aktiven e vo srbija
Strumica | DR | 11694 | switch | str-acc-1 | C1000-24P-4G-L | C1000-24P-4G-L | FOC2646Y0M5 |  |  | 10.10.100.91 | Namesten vo Strumica DR Site
Strumica | DR | 11855 | switch | str-core-1 | SWITCH HPE FlexFabric 5945 4QSFP+4+Slot - DRS
Avtokomanda | IT Magacin | 09933 | UTM |  | Meraki MX68 | MX68-HW | Q2KY-PEYN-QYJP
Srbija, BG | BO, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 08109 | switch | switch2 | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1N7 |  |  | / | Go nema vo na zane dokumentot ovoj inv broj. Potvrdeno od miroslav od srbija deka e toj inv broj I deka ne aktiven, samo fizicki stoi tamu
Avtokomanda | Privremeno vo telefonska centrala | 10661 | switch | temp_telcen-acc-1 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2342Y0FP |  |  | 10.10.100.15
Avtokomanda | Upravna zgrada 6 sprat | 09766 | switch | uz-acc-6.1 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2TK |  |  | 10.10.100.16 | aktiven e,go ima inv broj na lokacija potvrdeno e
Avtokomanda | Upravna zgrada 6 sprat | 09770 | switch | uz-acc-6.2 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2XJ |  |  | 10.10.100.16 | aktiven e,go ima inv broj na lokacija potvrdeno e
Avtokomanda | Upravna zgrada 6 sprat | 09771 | switch | uz-acc-6.3 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2S3 |  |  | 10.10.100.16 | aktiven e,go ima inv broj na lokacija potvrdeno e
Avtokomanda | Upravna zgrada 6 sprat | 09768 | switch | uz-acc-6.4 | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FCW2313B2XP |  |  | 10.10.100.16 | aktiven e,go ima inv broj na lokacija potvrdeno e
Centar | Zebra trgovski 3 sprat kancelarii | 10907 | switch | zebra-acc-3 | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2534YCXN |  |  |  | bil vo lafoma int pa vo bilka kapija sever, pa sega e vo zebra
Centar | Zebra trgovski 3 sprat kancelarii | 11283 | AP | zebra-ap-1 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1ML |  |  | 172.24.7.35 | Aktiven I namesten e tamu
Centar | Zebra trgovski 3 sprat kancelarii | 11282 | AP | zebra-ap-2 | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1SK |  |  | 172.24.7.36 | Aktiven I namesten e tamu
Centar | Zebra trgovski 3 sprat kancelarii | 11448 | UTM | zebra-int -1 | Meraki MX68 Router/Security Appliance | MX68-HW | Q2KY-NBKG-JZRM |  |  |  | ovoj meraki gi nema kaj zane zatoa sto se apla novi
/ | Zivko Mukaetov | 11684 | UTM | ZM | Meraki MX68 | MX68-HW | Q2KY-TKT8-HD6H |  |  |  | aktiven e, go nema inv broj vo na zane, ne e provereno na lice mesto dokumentot, ovde nie mu stavame nov inv broj 11684 I ke se smeni so na zane 10764, a isto taka ke se smeni I nasiot inv broj 10546 za ZM so 11684. Ustvari ovie dva podataka gi spojuvane vo edno so inv broj 11684
Avtokomanda | IT Magacin | 11727 | switch |  | Cisco 3750G | WS-C3750G-12S-S | FCZ133920HZ |  |  |  | ovie sega se izvadeni kaj nas vo magacin se, menuvame inv broj na zane 01538 so 11727
Avtokomanda | IT Magacin | 11728 | switch |  | Cisco 3750G | WS-C3750G-12S-S | FCZ133920HY |  |  |  | ovie sega se izvadeni kaj nas vo magacin se, menuvame inv broj na zane 01539 so 11728
Avtokomanda | ITT-mag | 10906 | Switch |  | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2535YJFF
Bilka | QOC | 11691 | switch | aqoc-acc-0 | Cisco 3560v2 | WS-C3560V2-48PS-S | FDO1514X28S |  |  | 172.24.0.3
Avtokomanda | ITT-mag, da se zalepi inv broj nov | 11725 | switch |  | Cisco 2960 | WS-C2960-24PC-L | FOC1333Z2U0 |  |  |  | IT magacin nema inv broj, rpovereno I potvrden e, treba da se zalepi nov inv broj
Avtokomanda | IT Magacin | 09380 | switch |  | Cisco 2960-CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2119Y4BZ
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10663 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2347L12U
Avtokomanda | Zivko Mukaetov | 10425 | switch |  | Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E | FOC24274EC2
Avtokomanda | IT Magacin | 10429 | switch |  | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419LA64 (stackmodule FOC24150W33)
Avtokomanda | IT Magacin | 10430 | switch |  | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419LACT (stackmodule FOC24150VWN)
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10438 | switch |  | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419LA9Z (stackmodule FOC24150W0H) |  |  |  | ne e aktiven go ima toj inv broj, potvrdeno se naoga vo magacin
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10452 | switch |  | Cisco 2960-X | WS-C2960X-48FPS-L | FOC2419L9QG (stackmodule FOC24150VGV) |  |  |  | vo magacin
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10912 | switch stack module |  | module for Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E |  |  |  |  | samo module e stignat switche ne se stignati
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10911 | switch stack module |  | module for Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E |  |  |  |  | samo module e stignat switche ne se stignati
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10910 | switch stack module |  | module for Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E |  |  |  |  | samo module e stignat switche ne se stignati
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10909 | switch stack module |  | module for Cisco C9200L-48P-4G-E | C9200L-48P-4G-E |  |  |  |  | samo module e stignat switche ne se stignati
Avtokomanda | IT Magacin | 10938 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2537YCYK
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10937 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2537YD56
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10763 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2451LFCL
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11090 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2550YCJR
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11092 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8PC-L | FOC2550YCJN |  |  |  | IT&T Rezerven
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11288 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC2603Y0DU
Avtokomanda | Sindikat Prizemje do kafic | 11439 | switch | asin-acc-0 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2634Y2HW |  |  | 10.10.100.18
Avtokomanda | Centralni Garderobi | 11440 | switch | agar-acc-4 | Switch C1000 24P | C1000-24P-4G-L | FOC2633YPDF |  |  |  | Namesten vo Centralni Garderobi
Avtokomanda | Regulatorni Raboti ( Zoara) | 11449 | UTM | areg-int-1 | Meraki MX68 Router/Security Appliance | MX68-HW | Q2KY-MZGQ-HJ9P |  |  |  | ovoj meraki gi nema kaj zane zatoa sto se apla novi , namesten vo regulatorni raboti
Avtokomanda | Nova Fabrika | 11291 | switch | anf-acc-2-2 | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070XFY |  |  |  | Namesten vo Nova Fabrika 2 kat
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11297 | switch |  | Cisco 9200L | C9200L-48P-4G-E | FOC26070X8C
Avtokomanda | IT-mag | 09813 | switch |  | Cisco 3750v2 | WS-C3750V2-48PS-S | FDO1515X2B9 |  |  | 172.24.0.2 | Izgoren mu se samo porti inaku raboti switchot, izvaden e od bilka razvoj sega e vo magacin,potvrden e inv broj, ovde spoivme sap broj od na zane dokumentot so nas inv broj na switchot
Avtokomanda | IT Sasko kancelarija | 01497 | switch |  | Cisco 2960 | WS-C2960-24TT-L | FOC1040X3L1 |  |  | 10.30.0.14 | ne e aktiven, go ima vo asset lista it magacin, go nema kaj zane dokument, se naoga kaj sasko kancelarija, potvrden e so toj seriski I inv broj na nego, ovde imame promena na inv broj na zane so nas inv broj sto e na switchot
Avtokomanda | IT Magacin | 11682 | switch |  | Cisco C3560 | WS-C3560-48PS-S | FDO1328Y312
Avtokomanda |  | 08749 | switch |  | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1ZF |  |  | 172.24.1.14 | bil bo bilka kapija, pa vo lafoma kapija I zamenet e, izgleda ne e aktiven veke
Avtokomanda | IT Magacin. Ne raboti na POE nitu pak na poe injector | 10126 | AP |  | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC23360954 |  |  |  | Rasipano e nema POE zemeno e od LPPSC, kaj mene vo kancelarija.
|  | 10108 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0U0
|  | 10106 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2341Q0TX
Avtokomanda | IT Magacin (Ne raboti PoE) | 11266 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1XQ |  |  |  | Ne raboti PoE
Avtokomanda | IT Magacin | 10870 | UTM |  | Meraki MX68 | MX68-HW | Q2KY-D9MT-MS8B
Avtokomanda |  | 10448 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2418P0VY |  |  | 172.26.1.77
Avtokomanda |  | 08434 | AP |  | Cisco AP 1041N | AIR-LAP1041N-E-K9 | FCZ1724W0E0 |  |  | 10.10.100.143
Avtokomanda | IT Magacin | 09586 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SO |  |  | 172.26.1.7 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XU - Rasipan, za rashod
Avtokomanda |  | 10449 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200QR |  |  |  | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FMN
Avtokomanda |  | 09394 | AP |  | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC220807IQ
Avtokomanda |  | 09583 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101TQ |  |  |  | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811Z0
Avtokomanda |  | 09289 | AP |  | Cisco AP 1131AG | AIR-LAP1131AG-E-K9 | FCZ1338Q0AR
Avtokomanda | IT Magacin, moze donacija da odi | 09179 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP-2702I-E-K9 | FCW2114N0ZL |  |  |  | vo kancelarija e momentalno, ne moze da se zakacuva na wlc, donacija bese spremen kako standalone, moze sega rashod da odi, za deco bes
Avtokomanda | ITT-kanc, Angelina da najde zapisnik za aktiviacija | 10547 | switch |  | Cisco 2960G | WS-C2960G-24TC-L | FOC1042XOQW |  |  |  | ispraven e, potvrdeno go ima toj inv broj I toj seriski broj, kaj nas vo kancelarija e, go nema vo na zane dokumentot
Avtokomanda | ITT-kanc | 09431 | switch |  | Cisco 3560 | WS-C3560-48PS-S | FD01328Y315 |  |  | 10.10.100.71 | posledno bil vo magacin za gotov proizvod prethodno bil vo luz-acc-1. Sega e vo it vo kancelarija kaj nas problemi so strujata, go nema vo na zane dokumetot. Potvrdeno go ima toj inv broj. Ovoj inv broj go spoivme so na zane dokumentot isti model so samo sap broj. ima problemi so struja ne raboti
Avtokomanda | ITT - mag rezerven | 08198 | switch |  | Cisco Switch 3650 48 4X1G | WS-C3650-48PS-S | FDO1925E20G |  |  |  | ovoj e rezerva vo it magacin go spoiv so sap broj od dokumentot I jas go dodadov cel red nov za ova, ovoj inv broj go nema vo na zane dokumentot. Na nego e potvrdeno ima inv broj
Avtokomanda | Institut Razvoj 2 Kat | 08754 | switch | ains-acc-2-08754 | Cisco 2960CX | WS-C2960CX-8TC-L | FOC1942Z1ZJ |  |  | 10.10.100.58
Avtokomanda | ITT-mag | 09155 | switch |  | Cisco 2960 | WS-C2960-24LT-L | FOC1331W1NT |  |  | 10.10.100.33 | zamena za 08756 sto bese tamu prethodno, bese vo helpdesk kancelarija, 09155 inv broj e zalepen na nego, go nema 09155 inv broj vo na zane dokumentot sega se naoga vo it magacin potvrdeno e deka e taka ovde imame promena na inv broj na zane 01577 so nas inv broj sto e na switchot
Avtokomanda | BARD | 10125 | AP |  | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC2336095Q |  |  |  | Rasipan, daden za rashod
Avtokomanda | IT Magacin, ne se pali na poe nitu pak so poe injector | 10127 | AP |  | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC2336095F |  |  |  | Rasipan e , povlecen e od PPZ , Za rashod treba da se dade. Bese appz-ap-1. Kaj mene vo magacin e.
Avtokomanda | IT Magacin | 10128 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC23280ER6
Avtokomanda | ITT-mag | 01503 | switch |  | WS-C2960-24TT-L V02 |  | FOC1040X3RC |  |  |  | se naoga vo it magacin, go ima toj seriski broj I tij inv broj, potvrdeno e taka, go nema vo na zane dokumentot, promena na inv broj so nas postoecki so nejzin star 08889
Avtokomanda | ITT-mag | 01504 | switch |  | WS-C2960-24TT-L V02 |  | FOC1040X3RS |  |  |  | se naoga vo it magacin, go ima toj seriski broj I tij inv broj, potvrdeno e taka, go nema vo na zane dokumentot, promena na inv broj so nas postoecki so nejzin star 08890
Avtokomanda | IT Magacin | 10129 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852I-E-K9 | KWC23280ES8
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10746 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2450PBKY
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 10987 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2539YJVR
Avtokomanda | IT magacin |  | router |  | Cisco 2811 | Cisco 2811 | FCZ1101176H |  |  |  | nema inv broj na nego, potvrdeno e vo it magacin
Avtokomanda | IT plafon, da se zalepi nov inv broj |  | router |  | Linksys | Linksys EA7300 | 19T20C64900504 |  |  |  | aktiven e, nema inv broj, da se zalepi nov inv broj
Avtokomanda | Tabletno Procesno nova fabrika | 11695 | switch | atablab-acc-1 | C1000-24P-4G-L | C1000-24P-4G-L | FOC2646Y0MD
Avtokomanda | Centralni garderobi prizemje do fabrika | 11696 | switch | agar-acc-0 | C1000-24P-4G-L | C1000-24P-4G-L | FOC2646Y0MM |  |  | 10.10.100.76 | namesten vo centralni garderobi prizemje
Bosna | Saraevo | 11779 | Tp link ruter mesh wireless |  | Deco x20 two Pack
Avtokomanda | IT Magacin | 11875 | switch |  | Cisco C1000-16P-2G-L | C1000-16P-2G-L | FOC2723Y2CB
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11267 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y12F
Avtokomanda | IT&T Rezerven | 11280 | AP |  | Cisco AP 1815 | AIR-AP1815I-E-K9 | FCW2607Y1SY
Avtokomanda | Stara Fabrika, Tecno 1 Sprat, Hodnik | 10471 | AP | atec-ap-1-1 | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC242200GV | ac:4a:56:d6:0e:20 | ac:4a:56:d6:9e:e0 | 172.26.1.119 | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FMB ne se aktivni AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC24193FPX ova e na ap konektirano
|  | 09585 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101SQ |  |  |  | AIR-ANT2524V4C-R s/n:FOC220811XR
Avtokomanda | IT Magacin | 09330 | AP |  | Cisco AP 2702 | AIR-CAP2702I-E-K9 | FCW2129JB7X |  |  |  | ovoj inv broj go nema vo na zane dokumentot, IT Magacin. Zalepen e na uredot. Go spoiv so sap brojot so na zane dokumentot.
Avtokomanda | IT Magacin | 09588 | AP |  | Cisco AP 1852 | AIR-AP1852E-E-K9 | KWC215101W7 |  |  |  | 4 x AIR-ANT2524DW-R
Avtokomanda | IT Magacin | 11685 | AP |  |  | AIR-CAP3702I-E-K9 | FCZ181381FM |  |  |  | ne e veke aktiven, provereno na lokacija nema inv broj I toj seriski broj, staven e nov inv broj 11685, sega e vo it magacin
Avtokomanda | FOK |  | AP | afok-ap-2 | AP Cisco Aironet 1832i | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC23010LQ2 | dc:f7:19:62:5f:68 | dc:f7:19:63:da:40 | 172.26.1.45 | Namesten vo FOK
Bard | Magacin | 11883 | AP | bard-ap-4 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBRG |  |  | 172.24.6.9 | Namesten vo Bard Magacin
Dojran | Alkaloid Hotel | 11884 | AP | doj-ap-1 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBRS |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Dojran | Alkaloid Hotel | 11885 | AP | doj-ap-2 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBR3 |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Dojran | Alkaloid Hotel | 11886 | AP | doj-ap-3 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2733LBRF |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Avtokomanda | IT Magacin | 11889 | AP |  | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2713LCLG
Avtokomanda | IT Magacin | 11890 | AP |  | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2733LBLU
Avtokomanda | IT Magacin | 11891 | AP |  | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2713LCLM
Avtokomanda | IT Magacin | 11892 | AP |  | Cisco Catalyst 9115AX Series | C9115AXE-E | FGL2713LCLT
Avtokomanda | Regulatorni Raboti | 11897 | switch | areg-acc-3 | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201Y7L |  |  | 172.24.4.2 | Namesten vo regulatorni raboti
Avtokomanda | IT Magacin | 11899 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201XVZ
Avtokomanda | IT Magacin | 11900 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201Y1V
Avtokomanda | IT Magacin | 11901 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ272020E4
Avtokomanda | IT Magacin | 11902 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201XTB
Avtokomanda | IT Magacin | 11903 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ272020DF
Avtokomanda | IT Magacin | 11904 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201Y77
Avtokomanda | IT Magacin | 11905 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201XJU
Avtokomanda | IT Magacin | 11906 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ27201Y4J
Avtokomanda | IT Magacin | 11909 | switch |  | Cisco C9300-48P-E | C9300-48P-E | FOC2723Y8G5
Avtokomanda | IT Magacin | 12689 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ28091CWE
Avtokomanda | Sistem Sala | 12690 | UTM | aitt-vpn-1_1 | Meraki MX 105 | Meraki MX 105 | Q3LB-TBC7-JBPT |  |  |  | Namesten vo Sistem Sala
Avtokomanda | Sistem Sala | 12691 | UTM | aitt-vpn-1_2 | Meraki MX 105 | Meraki MX 105 | Q3LB-NVBJ-W57V |  |  |  | Namesten vo Sistem Sala
Avtokomanda | IT Magacin | 12411 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | JAE2309007J
Avtokomanda | IT Magacin | 12887 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH281208BZ
Avtokomanda | IT Magacin | 12888 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012DR3
Avtokomanda | IT Magacin | 12889 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012DSQ
Avtokomanda | IT Magacin | 12890 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012DSP
Avtokomanda | IT Magacin | 12891 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH2812096F
Avtokomanda | IT Magacin | 12892 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012DFT
Avtokomanda | IT Magacin | 12893 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012ECS
Avtokomanda | IT Magacin | 12894 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH2812087K
Avtokomanda | IT Magacin | 12895 | switch |  | Cisco 9200L-48P-4G | C9200L-48P-4G-E | FVH28012DR1
Dojran | Alkaloid Hotel | 12896 | AP | doj-ap-4 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFYF |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Dojran | Alkaloid Hotel | 12897 | AP | doj-ap-5 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFZ6 |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Dojran | Alkaloid Hotel | 12898 | AP | doj-ap-6 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFXW |  |  |  | Namesten vo Dojran Hotel
Avtokomanda | Zoara - Regulatorni Raboti | 12899 | AP | areg-ap-2 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFXS | 0c:d5:d3:ce:e7:68 | 0c:d5:d3:c5:74:20 | 172.24.4.4 | Namesten vo Zoara Regulatorni Raboti
Avtokomanda | Zoara - Regulatorni Raboti | 12900 | AP | areg-ap-3 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFYC | 0c:d5:d3:ce:d7:84 | 0c:d5:d3:c4:f5:00 | 172.24.4.5 | Namesten vo Zoara Regulatorni Raboti
Avtokomanda | Zoara - Regulatorni Raboti | 12901 | AP | areg-ap-4 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFXU | 0c:d5:d3:ce:d7:98 | 0c:d5:d3:c4:f5:a0 | 172.24.4.6 | Namesten vo Zoara Regulatorni Raboti
Avtokomanda | Zoara - Regulatorni Raboti | 12902 | AP | areg-ap-1 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFXB | 0c:d5:d3:ce:e7:ac | 0c:d5:d3:c5:76:40 | 172.24.4.3 | Namesten vo Zoara Regulatorni Raboti
Avtokomanda | Institut Razvoj 1 Kat | 12903 | AP | ains-ap-1-3 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFW1 | 0c:d5:d3:ce:d8:64 | 0c:d5:d3:c4:fc:00 | 172.26.1.122 | Namesten vo Razvoj 1 kat
Avtokomanda | Institut Razvoj 1 Kat | 12904 | AP | ains-ap-1-2 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFUT | 0c:d5:d3:ce:eb:14 | 0c:d5:d3:c5:91:80 | 172.26.1.19 | Namesten vo Razvoj 1 kat
Avtokomanda | Institut Razvoj 1 Kat | 12905 | AP | ains-ap-1-1 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFYA | 0c:d5:d3:ce:eb:58 | 0c:d5:d3:c5:93:a0 | 172.26.1.18 | Namesten vo Razvoj 1 kat
Avtokomanda | Institut Razvoj 2 kat | 12906 | AP | ains-ap-2 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFX9 | 0c:d5:d3:ce:d9:14 | 0c:d5:d3:c5:01:80 | 172.26.1.123 | Namesten vo Razvoj 2 kat
Avtokomanda | IT Magacin | 12907 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFZX
Avtokomanda | IT Magacin | 12908 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFZM
Avtokomanda | IT Magacin | 12909 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFZT
Avtokomanda | Zoara - Regulatorni Raboti | 12910 | AP | areg-ap-5 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFZP | 0c:d5:d3:ce:ea:90 | 0c:d5:d3:c5:8d:60 | 172.24.4.7 | Namesten vo Zoara Regulatorni Raboti
Avtokomanda | IT Magacin | 12911 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2815LFYH
Avtokomanda | IT Magacin | 12912 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJHY
Avtokomanda | IT Magacin | 12913 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJJT
Avtokomanda | IT Magacin | 12914 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJHR
Avtokomanda | IT Magacin | 12915 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJHS
Avtokomanda | IT Magacin | 12916 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJL5
Avtokomanda | IT Magacin | 12917 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJKR
Avtokomanda | IT Magacin | 12918 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJJC
Avtokomanda | IT Magacin | 12919 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2812LJHN
Avtokomanda | IT Magacin | 12920 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2823LEL2
Avtokomanda | IT Magacin | 12921 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2823LEKY
Avtokomanda | IT Magacin | 12922 | AP |  | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2823LEJA
Avtokomanda | Stara fabrika, Levo od mikrobiologija tecno ke ja koristi kancelarijata | 12923 | AP | aqoc-ap-3 | Cisco Catalyst 9105AX Series | C9105AXI-E | FGL2823LEL7 | 0c:d5:d3:cf:f8:44 | 0c:d5:d3:cd:fb:00 | 172.26.1.17 | Namesten vo Stara fabrika, Levo od mikrobiologija tecno ke ja koristi kancelarijata
Avtokomanda | IT Magacin | 12924 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ28091G2K
Avtokomanda | IT Magacin | 12925 | switch |  | Cisco C1000-48P-4G-L | C1000-48P-4G-L | PSZ28091CDZ
FKR_BR | BO | 10545 | AP | brfkr-ap-2 | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC243708TE |  |  | 172.24.3.38
Avtokomanda | IT Magacin da se proveri dali raboti | 23015266 | 09395 | AP |  | Cisco AP 1832 | AIR-AP1832I-E-K9 | KWC220806TQ |  |  | Povleceno od lafoma ne moze da se zakaci na WLC kaj mene vo kancelarija e, bil vo kozmetika. Vo magacin
Avtokomanda | IT Sala | 09359 | router | aitt-int-2-1 | ROUTER HPE FlexNetwork MSR3000 | HPE MSR 3012 | CN69K1Q0SL
Avtokomanda | IT Sala | 09360 | router | aitt-int-2-2 | ROUTER HPE FlexNetwork MSR3000 | HPE MSR 3012 | CN68HKL0FY
Avtokomanda | IT Sala | 09361 | switch |  | SWITCH HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+EI
Avtokomanda | IT Sala | 09362 | switch |  | SWITCH HPE FlexNetwork 5130 48G 4SFP+EI
Avtokomanda | IT Sala | 09365 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09365 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09365 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09366 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09366 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09366 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - PRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se
Avtokomanda | IT Sala | 09367 10949 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - DRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se, se stavi nov inv broj 10949, zasto 09367 ne bese na nego fizicki zalepen
Avtokomanda | IT Sala | 09367 10949 | switch |  | SWITCH HPE FlexFabric 5930 2QSFP+2+Slot - DRS | [5 empty] | kaj nas vo sistem sala se se stavi nov inv broj 10949, zasto 09367 ne bese na nego fizicki zalepen
Avtokomanda | IT Sala | 09370 | firewall |  | Check Point 5400 NGTX HA
Avtokomanda | IT Sala | 09370 | firewall |  | Check Point 5400 NGTX HA
Avtokomanda | IT Sala | 09371 | firewall |  | Check Point 5400 NGTX HA
Avtokomanda | IT Sala | 09371 | firewall |  | Check Point 5400 NGTX HA
Avtokomanda | IT Sala | 09372 | firewall |  | Check Point 5200 NGTX
Avtokomanda | IT Sala | 09372 | firewall |  | Check Point 5200 NGTX
Avtokomanda | IT Sala | 12439 | firewall | aitt-fwcp-1 | Check Point 9300 | Check Point Quantum 9300 | 2427BA3165
Avtokomanda | IT Sala | 12440 | firewall | aitt-fwcp-2 | Check Point 9300 | Check Point Quantum 9300 | 2427BA3166
Strumica | IT Sala | 12441 | firewall | str-fwcp-1 | Check Point 9300 | Check Point Quantum 9300 | 2427BA3109
Printing Date
Printing Version number
Date
Author-Printed
Reviewer
Approver IT&T:
Approver QA: